Декальцит фильтр

# Очиститель фильтров / быстрый удалитель известкового налета

Область применения:

С помощью Декальцит фильтра можно предотвратить образование отложений грязи и известкового налета на фильтрующем оборудовании  и покрытии (например, жалюзи) плавательных бассейнов.

Таким образом, Декальцит фильтр улучшают эффективность фильтрования.

Преимущества:

- очень хорошая способность к растворению известкового налета

- материалосберегающее действие благодаря специальным ингибиторам коррозии

- особенно быстрое обеззараживание фильтров / бактерицидное

действие

Описание продукта:

Кислый, порошкообразный очиститель для фильтров бассейнов.

Очищающая способность моющего и очищающего средства  превосходят норму для поверхностно-активных веществ (UBA 01400006).

Состав: амидосульфоновая кислота, поверхностно-активные вещества, ингибиторы коррозии.

Область применения:

Фильтр - интенсивный очиститель:  1 - 2 раза в год  в открытое устройство фильтра залить 10% раствор Декальцит фильтра ( 1 кг на 10 литров воды который действует в течении ночи, На следующий день основательно промывается. Если необходимо, процедура повторяется. Обратить внимание на постоянство кислотности среды продукта .

Уход за проточными фильтрами (песочные фильтры): Каждые два месяца раствор 300 - 500 г. Декальцит фильтра залить в волосяные или волокнистые фильтрующие элементы или в корзинчатый лопостной фильтр.

Пятиходовой кран установить в положение "обратная промывка". После кратковременного включения насоса Декальцит фильтр подаётся в объём фильтра. После этого насос выключается и раствор действует около одного часа. Затем всё основательно промывается.

Важные указания:

Использовать только для чистки плавательных бассейнов! Для материалов, неустойчивых к щелочам, например, алюминия, Рандфикс непригоден. Не подходит для любых неустойчивых к кислоте материалов (например: алюминия, неустойчивой к кислоте облицовочной плитке, включая кислотонеустойчивые эмали)!

Меры предосторожности см.  на следующей стр.

Меры предосторожности

для Декальцит фильтра, амидосульфокислота

(сульфаминовая кислота), EWG Nr.226-218-8

Этот продукт используется для указанных целей согласно описания. Обозначение по EG-нормам опасности веществ V:

Хi = раздражающий

Нет химзапрета.

Нет запрета на использование и не

в концентрированной форме                        требуется  компетентного заключения

Указания по опасности ( R )/Рекомендации по безопасности (S)

для концентрированного продукта:

R 36/38: раздражает глаза, и кожу.

S 1/2: хранить под замком в местах, недоступных для детей.

S 26 : при попадании в глаза немедленно промыть хорошо водой и проконсультироваться у врача. S 28: при соприкосновении с кожей немедленно смыть большим количеством воды. S 37/39: работать в защитных перчатках, очках и маске. Не перепродавать.

Не смешивать с другими химикатами.

Меры первой помощи:

Общие указания: При потере сознания уложить и транспортировать в неподвижном положении. Загрязненную, намокшую одежду немедленно убрать. При вдыхании : выйти на свежий воздух. Выпить воды.  Показаться врачу. При контакте с кожей: кожу после контакта немедленно промыть большим количеством воды. При раздражении кожи (покраснение и т.д.)проконсультироваться у врача. При попадании в глаза: с открытыми веками сразу промывать большим количеством воды в течение 10-15 мин. Проконсультироваться с врачом окулистом. При проглатывании: обратиться к врачу.

Противопожарные меры

Пригодные средства пожаротушения: сухие средства пожаротушения, пена, песок.

Непригодные средства пожаротушения: струя воды под давлением (водные растворы оказывают разъедающее действие).

Другие опасные вещества: При пожаре могут образовываться окислы азота (Nox), двуокись серы (SO2) и аммиак.

Особая защита: Носить изолированный противогаз. Росить кислотоустойчивую защитную одежду.

Прочие меры: Сам продукт не горюч. Опасный контейнер охлаждать струей воды.

Мероприятия при непредвиденном проливании:

Персональные меры безопасности: избегать контакт с глазами и кожей. Меры по защите окружения: не допускать попадания в канализацию/ поверхностные воды/ грунтовые воды в неразбавленном или без нейтрализации виде. Методы очистки/удаления: небольшие количества удалить механически и растворить в большом количестве воды. По возможности нейтрализовать слабыми щелочами. Большие количества по возможности механически убрать и действовать согласно описанию.

Использование и хранение:

При соответствующем использовании особые меры не требуются. Хранить только в стандартной упаковке. Упаковку держать плотно закрытой в сухом месте. Не хранить совместно с предметами обихода и продуктами питания.

Исключать условия и контакт с веществами:

Нагревание продукта. Избегать контакта с сильными щелочами и окислителями. Опасные продукты замещения: азотосодержащие газы, двуокись серы, аммиак при температуре выше 1900 С. При использовании по назначению разложение отсутствует.

Общие замечания:  -

Указания по обслуживанию: остатки продукта и отходы

нельзя выбрасывать в мусорное ведро или бак а доставить в места сбора проблемных отходов. Номер кода отходов 59404.

Емкость для хранения из  полиэтилена.

После слива остатков  и очистки можно

использовать для сбора мусора ( следуя

соответствующим правилам) или сдать

-                                                на регенерацию.

Специальные отходы.

Проблемное вещество

Указания по транспортировке:

ADR/RID -GGVS/E*): кл. 8, 16 с

опасность N80

Вещество-N: UN 2967

*) На основе правил для малых количеств товара картонная упаковка не представляет опасности для продукта.  Если продукт вынимается из стандартной упаковки (бочка) и затем расфасовывается, то действуют правила GGVS/GGVE. Бочки BAYROL являются единичной упаковкой и соответственно обозначены GGVS/GGVE. В бумажной упаковке продукт объявлен соответствующим образом.

Декальцит для бассейнов неопасный продукт согласно ADR/RID - GGVS/E.

Пересылка по почте разрешена если в упаковке нет хлорсодержащих продуктов.